**Zapytanie do SIWZ z dnia 05.02.2020r. nr 2.**

Proszę o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania rurociągu tłocznego za pomocą przewiertu sterowanego?

**Ad.2.**

***Rurociąg tłoczny może być wykonywany metodą bezzwykopową - przewiert sterowany - pod warunkiem zastosowania rur wzmocnionych (RC) dedykowanych takiej metodzie usytuowania rurociągów.***

***Zmianę materiałową należy skonsultować z Inwestorem.***