Gmina Belsk Duży

Ul. Jana Kozietulskiego 4

05 – 622 Belsk Duży

obrona@belskduzy.pl

Dotyczy postępowania przetargowego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 160105W w miejscowości Lewiczyn-Zaborówek”.

……………………prosi o wyjaśnienie poniższych kwestii dotyczących przetargu:

- Prosimy o wskazanie na załączonym Projekcie zagospodarowania terenu, które drzewa będą podlegały wycince wraz z podaniem ich średnicy. Ponadto prosimy o informację czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew wyszczególnionych w pozycji 3 kosztorysu ofertowego w ilości 20 sztuk?

AD.1. Średnice drzew objętych wycinką wynoszą od 10 – 110 cm. Zamawiający jest na etapie uzyskiwania decyzji na wycinkę drzew.

- Prosimy o informację do kogo należy materiał uzyskany z frezowania nawierzchni? Jeżeli do Zamawiającego prosimy o dokładne wskazanie miejsca wywozu.

AD.2. Materiał z rozbiórki, frezowania należy do Wykonawcy.

- Prosimy o potwierdzenie, że w ramach wykonywanych prac Wykonawca nie będzie musiał dodatkowo wzmacniać podłoża spoiwem hydraulicznym? Z opisu robót wynika, że grunt należy wzmocnić spoiwem hydraulicznym gr. 15, natomiast z załączonego przekroju, że grunt rodzimy jest już wzmocniony spoiwem hydraulicznym.

AD.3. Wykonawca nie będzie musiał wykonywać warstwy wzmocnienia podłoża.