Gmina Belsk Duży

ul. Jana Kozietulskiego 4

05-622 Belsk Duży

tel. / 48/ 661 12 71

fax. / 48/ 661 13 40

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej nr 160105W w miejscowości Lewiczyn-Zaborówek.

W związku z ogłoszeniem przetargu na w/w zadanie ………………………….. zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1.	Czy Zmawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą aktualną, dokumentację projektową i techniczną oraz wszystkie ewentualne niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna, ważna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

A.D.1. Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ wszystkie posiadane dokumenty.

2. W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji przetargowej prosimy o podanie hierarchii ich ważności.

A.D.2. Przy rozbieżności dokumentów należy każdorazowo zwrócić się z pytaniem do Zamawiającego.

3. Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których będzie realizowana niniejsza inwestycja?

A.D.3. Zamawiający potwierdza ,że posiada takie prawo.

4. Czy Zamawiający potwierdza, że do realizacji przedmiotowego projektu należy stosować mieszanki mineralno-asfaltowe spełniające wymagania dla kategorii ruchu KR-3 ?

AD.4. Zamawiający potwierdza takie rozwiązanie.

5. Czy Zamawiający potwierdza, że do realizacji przedmiotowego projektu należy stosować mieszankę mineralno-asfaltową do warstwy ścieralnej AC 11 S na bazie asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55, co niewątpliwie znacząco podwyższy wartość składanych ofert ?

AD.5. Należy stosować mieszankę na bazie asfaltu zwykłego D 50/70

6. Ze względu na sprzeczne zapisy dokumentacji projektowej w zakresie określenia kategorii ruchu dla przedmiotowej drogi (w PROJEKCIE WYKONAWCZYM zapisano KR-1, ale również KR-2, a nawet KR-3), prosimy o jednoznaczne i ostateczne wskazanie kategorii ruchu drogi gminnej nr 160105W.

AD.6 Kategoria ruchu KR1. Zamawiający wymaga, żeby warstwy bitumiczne zostały wykonane na bazie recepty KR3.

7. Czy w ramach niniejszego zadania należy wykonać także wzmocnienie podłoża spoiwem hydraulicznym kl 1,5/2,0 zgodnie z opisem technicznym i częścią rysunkową projektu?

Nadmieniamy, że w przedmiarze i kosztorysie ofertowym nie ma takiej pozycji.

AD.7. Wykonawca nie będzie musiał wykonywać warstwy wzmocnienia podłoża.